Antragsteller:

Anlage zum Antrag vom:

Human Biobank

Andere Biobank				Bitte spezifizieren:

Akkreditierung für folgende Prozessschritte: Zutreffendes ankreuzen; Unterstrichen = obligatorisch (Mindestanforderung)

Entnahme Transport Empfang Vorbereitung/Konservierung Lagerung Prüfung/Analyse Lagerung Verteilung

| Entnahmemethoden (optional) (z.B. Blutentnahme venös, Entnahme von Urin) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Mit folgenden Vorbereitungs-/Konservierungsmethoden (optional)

Gewinnung von Serum gemäß Inhouse-Methode, SOP

Gewinnung von Buffy-Coat gemäß Inhouse-Methode, SOP

Gewinnung von Plasma (plättchenarm, -reich und -frei) gemäß Inhouse-Methode, SOP

Gewinnung/Stabilisierung von Urin

Aufarbeitung von CSF, Punktate

Aliquotierung gemäß Inhouse-Methode, SOP

Einfrieren von Geweben gemäß Inhouse-Methode, SOP

Formalinfixierung gemäß Inhouse-Methode, SOP

Stabilisierung von Gewebe zur RNA-Extraktion gemäß Herstellerangaben

DNA-Extraktion aus Körperflüssigkeiten gemäß Herstellerangaben

DNA-Extraktion aus gefrorenem Gewebe gemäß Herstellerangaben

DNA-Extraktion aus FFPE-Gewebe gemäß Herstellerangaben

RNA-Extraktion aus Körperflüssigkeiten gemäß Herstellerangaben

RNA-Extraktion aus gefrorenem Gewebe gemäß Herstellerangaben

RNA-Extraktion aus FFPE-Gewebe gemäß Herstellerangaben

Proteinisolation aus Körperflüssigkeiten gemäß Herstellerangaben

Proteinisolation aus gefrorenem Gewebe gemäß Herstellerangaben

Proteinisolation aus FFPE-Gewebe gemäß Herstellerangaben

Verarbeitung von FFPE-Gewebe zur Herstellung von RNA gemäß DIN EN ISO 20166-1

Verarbeitung von FFPE-Gewebe zur Herstellung von Proteinen gemäß DIN EN ISO 20166-2

Verarbeitung von FFPE-Gewebe zur Herstellung von DNA gemäß DIN EN ISO 20166-3

Verarbeitung von schockgefrorenem Gewebe zur Herstellung von RNA gemäß DIN EN ISO 20184-1

Verarbeitung von schockgefrorenem Gewebe zur Herstellung von Proteinen gemäß DIN EN ISO 20184-2

Verarbeitung von schockgefrorenem Gewebe zur Herstellung von DNA gemäß DIN CEN/TS 16826-3

Verarbeitung von venösem Vollblut zur Herstellung von zellulärer RNA gemäß DIN EN ISO 20186-1 (Entwurf)

Verarbeitung von venösem Vollblut zur Herstellung von genomischer DNA gem. DIN EN ISO 20186-2 (Entwurf)

Verarbeitung von venösem Vollblut zur Herstellung von zirkulierender zellfreier DNA aus Plasma gemäß DIN EN ISO 20186-3 (Entwurf)

Einfrieren von Körperflüssigkeiten gemäß Inhouse-Methode, SOP

Einfrieren von Zellen (z.B. Abstriche) gemäß Inhouse-Methode, SOP

Isolierung von Zellen gemäß Inhouse-Methode, SOP

Isolation von mononukleären Zellen (PBMCs, mNCs) gemäß Inhouse-Methode, SOP

Generierung von Zelllinien gemäß Inhouse-Methode, SOP

Anfertigen von Gewebeschnitten gemäß Inhouse-Methode, SOP

Herstellung von Tissue-Microarrays gemäß Inhouse-Methode, SOP

Weitere:

| Lagerkonditionen: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raumtemperatur 18 – 24 °C | 4 °C | -20 °C | -80 °C | < -135 °C Gasphase | < -135 °C Flüssigstickstoff |

| Verteilung folgender Materialien: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serum | Citratplasma | Heparinplasma |
| EDTA-Plasma | Plasma stabilisiert | Plasma plättchenarm |
| Plasma plättchenreich | Plasma plättchenfrei | Vollblut, stabilisiert |
| Vollblut nicht stabilisiert | Speichel | Urin |
| Stuhl | Sputum | Lavage |
| Pleura (-flüssigkeit) | BAL | Lymphe |
| Abstriche (z.B. Wange) | Sekrete (Nasensekret) | Rachenspülwasser |
| Zellen | Trockenblut/-karten | Muttermilch unbehandelt |
| Muttermilch entrahmt | Haar | Atemexhalat/Atemkondensat |
| Schweiß | Drainage | Punktate |
| Tränenflüssigkeit | Liquor | Primäre Zellisolate |
| PBMC | Gefrorenes Gewebe | Gewebeschnitt auf OT |
| Gewebeschnitt im Reaktionsgefäß | FFPE-Gewebe | Frischgewebe |
| DNA gemäß DIN CEN/TS 16826-3 | DNA gemäß DIN EN ISO 20166-3 | DNA gemäß DIN EN ISO 20186-2 (Entwurf) |
| DNA gemäß DIN EN ISO 20186-3 (Entwurf) | DNA gemäß Inhouse-Methode SOP | RNA gemäß Inhouse-Methode SOP |
| RNA gemäß DIN EN ISO 20166-1 | RNA gemäß DIN EN ISO 20186-1 | RNA gemäß DIN EN ISO 20184-1 |
| Proteine gemäß DIN EN ISO 20184-2 | Proteine gemäß DIN EN ISO 20166-2 | Proteine gemäß Inhouse-Methode SOP |

Prüfungen/ Analysen im Rahmen der Prozesskontrolle (optional)

Monitoring von Prozesszeiten und Prozesskonditionen (z.B. TTC, TTF)

Bestimmung der Zellviabilität

Qualitätsbestimmung und Mengenbestimmung von Nukleinsäuren

Nukleinsäurebestimmung mittels PCR

qPCR

Prä-/Post-Biobanking-Analytik

Qualitätskontrollmarker z.B. Aminosäuren (Taurin)

HIL-Index mittel Photometrie

Sichtkontrolle bei Probeneingang für Flüssigkeiten (Hämolyse, Lipämie, Ikterus)

Volumenkontrolle

Temperaturkontrolle

Materialkontrolle

Immunhistochemische Färbungen

Histopathologische Begutachtung

Makroskopische Eingangskontrolle von Gewebe durch einen Pathologen

Weitere: